Gmina Lelis

Zakład

Administracji Szkół

i Przedszkoli w Lelisie

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis NR ogłoszenia w BZP w portalu UZP: 119868 -2012 zamieszczone w dniu 16.04.2012.

WYKONAWCY

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska  wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis” wpłynęły w dniach 19,20  i 23 kwietnia 2012r  zapytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Zapytanie nr 1

W nawiązaniu do w/w  postępowania przetargowego oraz mając na uwadze, iż dokumentacja projektowa powstała w 2006r. zwracamy się  z zapytaniem: Czy Zamawiający zaktualizuje parametry nawierzchni syntetycznych poliuretanowych, które od czasu sporządzania dokumentacji bardzo się zmieniły?

W związku powyższym czy Zamawiający jako minimalne uzna parametry nawierzchni syntetycznej typu natrysk:

-wytrzymałość na rozciąganie co najmniej1-1,1N/mm2 ,

-wytrzymałość na rozdzieranie 140 +5 N,

-odporność na ścieranie w aparacie Tobera mniejsza niż 1,3g,

-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym w zakresie 0,50-0,60,

-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym w zakresie 0,33-0,43

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści nawierzchnię posiadającą następujące dokumenty:

-Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

-Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

-Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Zapytanie nr 2

Opisany w specyfikacji system nawierzchni poliuretanowej bieżni wskazuje na konkretny produkt (określonego producenta) co  jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. W związku z tym składamy zapytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej posiadającej parametry określone normą PN-EN 14877:2008?

Odpowiedź:  Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający opisując parametry nawierzchni poliuretanowej nie miał zamiaru ograniczania dostępu do realizacji zamówienia oraz preferowania określonego produktu czy producenta. Nawierzchnia poliuretanowa, którą oferent planuje zamontować na boisku i urządzeniach sportowych  powinna posiadać parametry nie gorsze  niż zamieszczone w tabeli (opis przedmiotu zamówienia). Zamieszczone parametry nawierzchni  mają na celu uzyskanie dobrego produktu.  Zamawiający dopuści nawierzchnię posiadającą dokumenty  jak w odpowiedzi do pytania 1

Zapytanie nr 3

Opis i projekt zakłada dostawę i montaż zabawek na plac zabaw, tymczasem w przedmiarze nie ma pozycji do wyceny kosztów. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnieni informację  zawarte  w opisie i dokumentacji  zamieszczając przedmiar placu zabaw z pozycjami do wyceny na  stronie  http://bip.lelis.pl/ w ogłoszeniu w/w przetargu.

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na spełnienie normy PN-EN 1176.

Zastosowane nazwy producentów służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.

Andrzej Przeradzki

Dyrektor

ZASiP w Lelisie