SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla  zamówienia  prowadzonego w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dotycząca  modernizacji  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie – II etap

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie

przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  Prawa  zamówień

publicznych  (tekst ujednolicony Dz.U. z  dnia 23 września 2008 r. Nr

171,poz.1058)

1.  Zamawiający  GMINA  LELIS

ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

tel. (029) 761-19-87,  fax. (029) 761-19-80,  E-mail: wojt@lelis.ug.gov.pl

Regon 000544409  NIP 758-21-23-571

- Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  zadania  pn.: „Modernizacja

kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie – II etap”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

● Modernizacja  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie – II etap polega  na  wymianie 45 szt. istniejących  pomp  Presskan-1.1/4-NP-16-5-01   w  obudowie  stalowej  wraz  z  istniejącą  instalacją  technologiczną  wykonaną  z  rur  i  kształtek  stalowych  czarnych  na  nowoczesne pompy  wrzecionowe, wyporowe  do  ścieków (5/4” KADOR)  w  korpusie  ze  stali  nierdzewnej (kwasoodpornej)  z  kompletną  instalacją  technologiczną  wykonaną  z  materiałów – polipropylen PP  z  zachowaniem  istniejącego  betonowego  zbiornika  UZT.

W  jednej  przepompowni należy wymienić tylko instalację technologiczną, ponieważ wcześniej zamontowano fabrycznie nową  pompę.

Wraz  z  nowymi  pompami  wymianie  podlega  istniejąca  instalacja  zasilająco-sterownicza (dostarczana  z  pompą)  łącznie  ze  skrzynką  sterowniczą, którą  należy  zainstalować  na  zewnętrznej  ścianie  budynku  od  strony  UZT,  łącznie  46 kpl.

●  Budowa  przyłączy  ciśnieniowych (odcinka  rurociągu  od  UZT  do  rurociągu

ulicznego  k.s.)  z  rur  PE40 i 50 mm  dł. 210 mb,

Budowa urządzeń  zbiornikowo-tłocznych (UZT)  szt. 3  składających  się  ze

zbiornika  wyrównawczego  PE Ø 800 mm  w  postaci  studzienki kanalizacyjnej, w

której  należy  zamontować  pompę  rozdrabniającą z  osprzętem.

●  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1  pkt 6  ustawy  -  Prawo zamówień publicznych.

●  Pożądany termin realizacji zamówienia   -   31.07.2009 r.

●  Wspólny  słownik  zamówień (CPV)  45232410-9, 45310000-3

- Warunki  udziału  w  postępowaniu:

  - udokumentowanie  wykonania  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  tj. dniem  ukazania  się  ogłoszenia  o  niniejszym  przetargu  w  Biuletynie  Zamówień

Publicznych, a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie, co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  o  zakresie  i  charakterze  porównywalnym  z  niniejszym  zamówieniem, tzn. roboty  polegającej  na  budowie  lub  modernizacji  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej,

  - dysponowanie  osobami  posiadającymi  uprawnienia  budowlane

niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia, tj. pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  w  specjalności  sanitarnej z  zakresu  sieci sanitarnych i kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Ww.  warunki  zostaną  uznane  za  spełnione, jeżeli  wykonawca  złoży  dokumenty, o  których  mowa  w  punkcie  5  niniejszej  specyfikacji.

5.  Oświadczenia  i  dokumenty, jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w

celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.

- dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  warunku, o  którym

mowa  w  punkcie  4a  niniejszej  specyfikacji  musi  być:

●  wykaz  zawierający  następujące  dane: nazwę  i  adres

zamawiającego, nazwę  i  adres  budowy, podstawowe  dane

charakteryzujące  kanalizację  sanitarną (w  tym  średnice  i

długości  rurociągów tłocznych),  opis  wykonanych robót, termin

rozpoczęcia  i  zakończenia realizacji  robót,  wartość

zrealizowanych  robót.

●  dokumenty potwierdzające, że  ww. roboty  zostały  wykonane

należycie,  np. referencje.

b) dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  warunku, o  którym

mowa  w  punkcie  4b  niniejszej  specyfikacji  muszą  być:

●  wykaz  osób, które  będą  pełniły  funkcje  kierownika  budowy i

kierowników robót,

●  uprawnienia  budowlane  tych  osób  oraz:

●  zaświadczenia  z  właściwego  oddziału  Izby  Inżynierów

Budownictwa  potwierdzające  przynależność  tych  osób  do  tej

izby  na  dzień  składania  ofert.

Wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  przedstawione  w  formie     oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy i zawierać wymaganą przez Ustawę Prawo zamówień publicznych ilości załączników i świadczeń oraz dokumentów wymaganych wg SIWZ,

- w przypadku wystąpienia oczywistych pomyłek w tekście oferty dotyczących np: działań arytmetycznych, zamawiający dokona poprawki,

- każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu,

- oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że zapytanie skierowane zostanie nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź przesłana zostanie wszystkim uczestnikom bez wskazania źródła zapytania,

- koszty przygotowania i założenia oferty ponosi oferent.

- oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,

Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta i dodatkowo wewnętrzna i zewnętrzna koperta oznaczona „zmiana” lub „wycofane”.

j)  oferty, które nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zostaną odrzucone,

k) oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich

otwierania. Przedłużenie terminu składania ofert może nastąpić w celu

uzgodnienia przez oferentów wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na pisemny wniosek oferenta, ale tylko

przed upływem terminu składania ofert,

l)  komplet materiałów przetargowych - specyfikacja istotnych warunków

zamówienia wraz z załącznikami - zostanie udostępniona oferentom na

stronie  internetowej zamawiającego pod  adresem:

http://lelis.samorządy.pl   lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego

pokój Nr 6,

m) ofertę należy włożyć do dwóch nieprzezroczystych kopert:

● koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na

następujący adres: Gmina  Lelis, ul. Szkolna 37,  07-402 Lelis pow.

ostrołęcki woj. mazowieckie i posiadać oznaczenie:

„Modernizacja  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie – II etap”

● koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres oferenta,

n) postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania preferencji

krajowych,

o) zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  w  postaci

elektronicznej.

- Wykaz  wymaganych  dokumentów.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub

poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- dowód wniesienia wadium,

- kosztorys  ofertowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  składania  ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty:4,5,6,7 i 8 - Prawa zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- formularz ofertowy zał. Nr 1

8. Kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  będzie  cena

ryczałtowa  -  100%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące

kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

Cena oferty brutto       - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

- do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wór:

najniższa cena oferty brutto

C= --------------------------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium

cena  brutto oferty badanej

- przyjmuje się, że 100%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w

kryterium cena.

- punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu)

członków komisji podlegają sumowaniu.

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która  uzyskała

najwyższą liczbę punktów.

- obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

9. Wadium przetargowe.

Wadium w wysokości   8000 zł  (słownie: osiem tysięcy złotych)  należy wpłacić na konto:  BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 „sumy depozytowe”

●   Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

●  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,

którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

●  Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona

bez rozpatrywania.

●   Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.

10.  Składanie i otwarcie ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 w terminie do  05.03.2009 r. włącznie do godz. 945 .

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w dniu 05.03.2009 r. o godz. 1000 .

- Termin związania oferty upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest Pan Roman Listwon - insp. ds. inwestycji tel. (029) 761-19-87  w godzinach  od 800 do 1400 pokój nr 6.

- Wszyscy oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwę i adres oferenta oraz proponowaną w ofercie cenę a ponadto termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji i rękojmi.

11.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub SIWZ a szczególnie nie wniósł wadium,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie  zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,

jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.  Zawarcie umowy.

- w terminie po siódmym dniu od dnia przekazania zawiadomienia o

wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą, zamawiający  zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta została

wybrana.

- Zamawiający żądać będzie od oferenta wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie przekraczało 10% ceny netto podanej w ofercie.

14.Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną

wprowadzone do treści zawartej umowy.

● umowa musi zawierać numer i datę zawarcia,

● umowa zawarta zostanie pomiędzy zamawiającym, reprezentowanym

przez:

……………………………………………………………………………..

a  wykonawcą  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………..

● zakres wykonanych prac wg wykazu określonego w SIWZ,

● termin realizacji zamówienia,

● wynagrodzenie zgodne ze SIWZ oraz ofertą wybraną w drodze przetargu

jest wynagrodzeniem ryczałtowym,

● sposób wykonania zamówienia oraz przedłożenie zamawiającemu

wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości

wykonania przedmiotu odbioru tj. dziennik budowy, świadectwa jakości,

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty,

● określenie ze strony Zamawiającego osoby do pełnienia funkcji inspektora

nadzoru,

● określenie ze strony Wykonawcy odpowiedniej osoby na realizację robót,

● zapłata wynagrodzenia za wykonanie całości zamówienia nastąpi w

formie ryczałtu, po odbiorze końcowym robót,

● płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy - określona w umowie,

● warunki gwarancji i rękojmi –  wykonawca udziela zamawiającemu 36-

miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy tj. na wszelkie wbudowane materiały i urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego,

● w sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego.

● wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest

jednak pod rygorem nieważności zmian postanowień zawartej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla

zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

● zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od

powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z

tytułu wykonania części umowy,

● w razie powstania sporu związanego z wykonania umowy, Wykonawca

zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując

swoje roszczenia do zamawiającego,

● Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do

roszczeń Wykonawcy w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń,

● jeżeli zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi

na roszczenie w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia, Wykonawca może

zwrócić się do  właściwego Sądu Gospodarczego,

● kary umowne w przypadku nieuzasadnionej zwłoki winny wynosić 0,19%

wartości umownej opóźnionych prac za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania Uzupełniającego

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody,

● kara za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron bez uzasadnienia

wynosi 10% wartości umownej prac,

● umowa sporządzona jest w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egzemplarze

dla każdej ze stron.

15. Protesty.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego,

- protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią,

- protest dotyczący  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy,

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony,

- do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiającego nie może zawrzeć umowy,

- Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

16. Odwołanie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z art.184

Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z dnia

23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

WÓJT  GMINY

mgr inż. Stanisław  Subda

Lelis,  dnia 09.02.2009 r.

Załączniki do specyfikacji:

● formularz ofertowy,

● projekt zagospodarowania wraz z projektem technologicznym,

● przedmiary robót składające się z następujących opracowań:

- branża sanitarna,

- branża elektryczna.