SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla  zamówienia  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego

dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

oraz   rozbudowy sieci wodociągowej

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  prawa  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U. z  2007 r. Nr 223, poz.1655)

- Zamawiający  GMINA  LELIS  z  siedzibą  w  Lelisie  ul. Szkolna 37,

tel. (029) 761-19-87,  fax (029) 761-19-80,  E-mail: wojt@lelis.ug.gov.pl

Regon: 550668189  NIP 758-21-23-571

- Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  zadania  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis”

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia.

Realizacja zadania w latach  2009-2011 w następującym zakresie rzeczowym:

Rok 2009  -  I etap

Białobiel

- rurociąg tłoczny – PE 125  -   968 mb

90  - 2011 mb

75  -   848 mb

63  - 1839 mb

50  - 5669 mb

- rurociąg tłoczny PE40 i 50 wraz z przydomową przepompownią (UZT)-szt.176/3432 mb

- sieć wodociągowa PCV110 – 2042 mb

- przyłącza PE40   -  szt.23/550 mb

Rok 2010 – II etap

Siemnocha

- rurociąg tłoczny – PE63  -  1147 mb

PE50  -    135 mb

- rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomowa przepompownią (UZT)  -  szt.34/659 mb

Łęg Przedmiejski

- rurociąg tłoczny – PE110  -   517 mb

90  - 3422 mb

75  -   240 mb

63  - 4730 mb

50  - 1768 mb

- rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)  -  szt.132/2993 mb

Rok 2011 - III etap

Łęg Starościński-Walery

-  rurociąg tłoczny – PE63   -   950 mb

-  rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)   -   szt. 18/359 mb

1.W kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano sieć zewnętrzną z rur ciśnieniowych PN 10

PE100 fi zew. 125 do 90 mm oraz PN 10 PE80  fi zew. od 75 do 50  mm.

Rurociągi tłoczne do UZT zaprojektowano z rur PE80 fi zew. 40 do 50 mm.

Podstawowym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest

przepompownia ścieków UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika z PE ,

i wyposażona w pompę zatapialną wysokociśnieniową (wyporową), ślimakową

rozdrabniającą ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z osprzętem technologicznym i

automatyką sterowania w obudowie, którą należy zamontować na ścianie budynku w

pobliżu UZT. Wszystkie przewody technologiczne (orurowanie) zaprojektowano z

twardego PE, co przy zastosowaniu nierdzewnej obudowy pomp- tworzy przepompownię

całkowicie odporną na korozję i tym samym przedłuża żywotność i niezawodność całej

przepompowni.

Na zakończeniu zaprojektowanej sieci sanitarnej ciśnieniowej – przed wprowadzeniem

przyszłych ścieków do kanalizacji sanitarnej miasta Ostrołęki – zaprojektowano

komorę pomiarową PE 1000  z podstawą. Na podstawie zaprojektowano zainstalowanie

oprzyrządowania do pomiaru przepływu ścieków natomiast wewnątrz studni

zaprojektowano zainstalowanie samego przepływomierza, natomiast obejście i uzbrojenie

węzła w zasuwy zaprojektowano poza studnią.

Uwaga!

W kosztorysie ofertowym całego zadania – w przepompowniach - należy uwzględnić

zbiornik przydomowej przepompowni ścieków wykonany z PE o średnicy 800 mm i

wysokości 234 cm

2.Sieć wodociągowa rozdzielcza z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10 i PCV PN

10,0atn o średnicach fi zew. 110 mm.Rury z PCV łączone ze sobą na wcisk z

zastosowaniem uszczelek gumowych.

Przyłącza wodociągowe z rur PE 10,0 atm. o średnicach fi zew. 40 mm

Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego, o  którym  mowa  w  art. 67  ust. 1  pkt 6  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45232400-6,  45310000-3,45232150-8

4. Pożądany termin realizacji zamówienia:  30.09.2011 r.

5. Warunki  udziału  w  postępowaniu:

  - udokumentowanie  wykonania  w  ciągu  ostatnich  5  latach  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  tj. dniem  ukazania  się  ogłoszenia  o  niniejszym  przetargu  w  Biuletynie  Zamówień

Publicznych, a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie, co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  o  zakresie  i  charakterze  porównywalnym  z  niniejszym  zamówieniem, tzn. roboty  polegającej  na  budowie  sieci ciśnieniowej zbiorczej z rur PE 100 i 80 Ø z  125-50 mm, długości

łącznej 5 km oraz urządzeń zbiornikowo-tłocznych(UZT) składających się ze zbiornika wyrównawczego i orurowania z PE oraz pompy wyporowej wraz z automatyką sterowania – min. 50 kpl.

  - dysponowanie  osobami  posiadającymi  uprawnienia  budowlane

niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia, tj. pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  w  specjalności  sanitarnej i kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Ww.  warunki  zostaną  uznane  za  spełnione, jeżeli  wykonawca  złoży  dokumenty, o  których  mowa  w  punkcie  6  niniejszej  specyfikacji.

6.  Oświadczenia  i  dokumenty, jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w

celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.

- dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  warunku, o  którym

mowa  w  punkcie  5a  niniejszej  specyfikacji  musi  być:

● wykaz  zawierający  następujące  dane: nazwę  i  adres

zamawiającego, nazwę  i  adres  budowy, podstawowe  dane

charakteryzujące  kanalizację sanitarną (w  tym  średnice i długości

rurociągów tłocznych oraz ilość przydomowych przepompowni),

opis  wykonanych robót, termin  rozpoczęcia  i  zakończenia

realizacji  robót,  wartość  zrealizowanych  robót.

● dokumenty potwierdzające, że  ww. roboty  zostały  wykonane

należycie, np. bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót

budowlanych oraz referencje,

b) dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  warunku, o  którym

mowa  w  punkcie  5b  niniejszej  specyfikacji  muszą  być:

● wykaz  osób, które  będą  pełniły  funkcje  kierownika  budowy i

kierowników robót,

● uprawnienia  budowlane  tych  osób  oraz:

● zaświadczenia  z  właściwego  oddziału  Izby  Inżynierów

Budownictwa  potwierdzające  przynależność  tych  osób  do  tej

izby  na  dzień  składania  ofert.

Wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  przedstawione  w  formie

oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z

oryginałem  przez  wykonawcę.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- oferty powinny być przygotowane w formie pisemnej w języku polskim,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy i zawierać wymaganą przez ustawę Prawo zamówień publicznych ilości załączników i świadczeń oraz dokumentów wymaganych wg SIWZ,

- w przypadku wystąpienia oczywistych pomyłek w tekście oferty dotyczących np: działań arytmetycznych, zamawiający dokona poprawki,

- każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu,

- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że zapytanie skierowane zostanie nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź przesłana zostanie wszystkim uczestnikom bez wskazania źródła zapytania.

- koszty przygotowania i założenia oferty ponosi wykonawca,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta i dodatkowo wewnętrzna i zewnętrzna koperta oznaczona „zmiana” lub „wycofane”,

- oferty, które nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji

istotnych  warunków zamówienia zostaną odrzucone,

- oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich

otwierania. Przedłużenie terminu składania ofert może nastąpić w celu

uzgodnienia przez wykonawców wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na pisemny wniosek wykonawcy, ale

tylko przed upływem terminu składania ofert,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:  http://lelis.samorządy.pl  (zakładka przetargi) lub w siedzibie zamawiającego, natomiast projekty budowlane: branży sanitarnej, elektrycznej i opisem technicznym - do wglądu w pokoju nr 6 w siedzibie zamawiającego,

- ofertę należy włożyć do dwóch nieprzezroczystych kopert,

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na następujący adres:

Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37,  07-402 Lelis pow. ostrołęcki woj.

mazowieckie i posiadać oznaczenia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowościach:

Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery

oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel

gm. Lelis”

- koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres oferenta,

- postępowanie prowadzone będzie  bez  zastosowania preferencji krajowych.

- Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  w  postaci  elektronicznej.

8. Wykaz  wymaganych  dokumentów

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- dowód wniesienia wadium,

- kosztorys ofertowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 punkty: 4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- formularz ofertowy zał. nr 1

9. Kryteria oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące

kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

Cena oferty brutto       - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

- Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany

następujący wór:

najniższa cena oferty brutto

C= --------------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

cena  brutto oferty badanej

- Przyjmuje się, że 100%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena.

- Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

- Obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.Wadium przetargowe.

Wadium w wysokości 75000 zł(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto:  BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020  „sumy depozytowe”

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.

12. Składanie i otwarcie ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 w terminie

do   09.07.2009 r. włącznie do godz. 945 .

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w dniu

09.07.2009 r. o godz. 1000 .

- Termin związania oferty upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest Pan Roman Listwon - insp. ds. inwestycji tel. (029) 761-19-87  w godzinach   od 800 do 1400 pokój nr 6.

- Wszyscy wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi: nazwę i adres wykonawcy oraz proponowaną w ofercie cenę brutto a ponadto termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji i warunki płatności.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub SIWZ a szczególnie nie wniósł wadium,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.  Warunki unieważnienia przetargu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać

unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy-

Prawo zamówień publicznych.

O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

13. Zawarcie umowy.

a) w terminie po siódmym dniu od dnia przekazania zawiadomienia o

wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą, zamawiający  zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta została

wybrana,

b) zamawiający żądać będzie od oferenta wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy,

c) zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie przekraczało

5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

14. Protesty

a)   wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  czynności  podjętych  przez

zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz  w  przypadku  zaniechania  przez  zamawiającego  czynności, do  której  jest  obowiązany  na  podstawie  ustawy, można  wnieść  pisemny  protest  do  zamawiającego,

b)  protest  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia, w  którym  powzięto  lub

można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia. Protest  uważa  się  za  wniesiony  z  chwilą,

gdy  dotarł  on  do  zamawiającego  w  taki  sposób, że  mógł  zapoznać  się  z  jego  treścią,

c)  protest  dotyczący  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  BZP  lub  zamieszczenia  SIWZ  na  stronie  internetowej

- jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11  ust. 8,

d)  wniesienie  protestu  jest  dopuszczalne  tylko  przed  zawarciem  umowy,

e)  zamawiający  odrzuca  protest  wniesiony  po  terminie  lub  wniesiony

przez  podmiot  nieuprawniony,

f)  do  czasu  ostatecznego  rozstrzygnięcia  protestu  zamawiający  nie

może  zawrzeć  umowy,

g)  zamawiający  rozstrzyga  protest  nie  później  niż  w  terminie  10  dni

od  upływu  ostatniego  z  terminów  na  wniesienie  protestu. Brak  rozstrzygnięcia  protestu  w  tym  terminie  uznaje  się  za  jego  oddalenie.

15. Odwołanie

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z art.184 ustawy

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223,

poz. 1655).

Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

Wójt Gminy Lelis

mgr inż. Stanisław Subda

Lelis, dnia  17.06.2009 r.

Załączniki do specyfikacji:

● harmonogram rzeczowo-finansowy,

● formularz ofertowy,

● projekt umowy o roboty budowlane,

● przedmiary robót całego zadania składające się z następujących opracowań:

- branża sanitarna,

- branża elektryczna.