Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV  45453000 – 7 – roboty remontowe i renowacyjne

Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w Szkole Podstawowej w Olszewce, gm. Lelis.

Prace te będą dotyczyły:

• wymiany podłóg,

• wymianę drzwi.

Szczegółowy opis robót oraz ilość jednostek obmiarowych zawarty jest w przedmiarach robót podanych w dalszej części niniejszego załącznika.

Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Zastosowane do wykonania materiały musza być w gat. I, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użytku. Wszystkie roboty objęte umową muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarach.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 152.820 |
|  | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 73.310 |
|  | Rozbiórka izolacji z papy – pierwsza warstwa | m2 | 73.310 |
|  | Rozbiórka izolacji z papy – następna warstwa | m2 | 73.310 |
|  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm | m3 | 11.311 |
|  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m3 | 31.768 |
|  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku – usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 45.278 |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 63.389 |
|  | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m3 | 63.389 |
|  | Podkłady do ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym wraz z dowozem kruszywa oraz zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 21.993 |
|  | Podkłady betonowe B-10gr. 15cm na podł. gruntowym | m3 | 10.997 |
|  | Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. gr. 0,20mm szerokiej poziome podposadzkowe na sucho Krotność = 2 | m2 | 73.310 |
|  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 20 gr. 7 cm poziome na wierzchu kontr. na sucho – jedna warstwa | m2 | 73.310 |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zawarte na ostro | m2 | 73.310 |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek za zmianę grub. 0 10mm Krotność = 3 | m2 | 73.310 |
|  | Posadzki cementowe – dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6mm o oczkach 15x15cm | m2 | 73.310 |
|  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2 poz.1 | m2 | 152.820 |
|  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – za zmianę grubości o 1mm | m2 | 152.820 |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 81.600 |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania powierzchni betonowych – powierzchnie poziome | m2 | 152.820 |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Tarkett Optima lub równoważne | m2 | 152.820 |
|  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych – sznur do spawania | m2 | 152.820 |
|  | Listwy do posadzek przyścienne cokołowe PCV wys. 70mm | m | 104.460 |
|  | Progi z płaskownika o dług. do 1.2m – przygotowanie i umocowanie | szt. | 5.000 |
|  | Studzienki sciekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500mm bez osadnika i bez syfonu gł. 1m-kompletne | szt | 1.000 |
|  | Naprawa podłoża betonowego o pow. zniszczonej do 0.5m2 | miejsc | 4.000 |
|  | Pompy do wypompowania wody ze studzienki z silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t | kpl. | 1.000 |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2m2 | szt. | 1.000 |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2m2 | m2 | 2.700 |
|  | Uzupełnianie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0.738 |
|  | Uzup. tynk. zwyk. wew. kat.III z zapr. cem.-wap. na ścian. słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 7.500 |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 68.502 |
|  | Jednokrotne malowanie farbami emusyjnymi elewacji – tynki gładkie | m2 | 58.317 |
|  | Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, profil ciepły, pełne+ 2 zamki, samozamykacz | m2 | 2.835 |
|  | Posadzka na istn. płytkach gres z paneli podłogowych na płycie HDF kl. AC6/33 gr. 11mm + 2x pianka gr. 3mm pod panele oraz listwa cokołowa drewniana wys. 10cm | m2 | 183.200 |