SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla  zamówienia  prowadzonego w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dotycząca  wykonania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie   przetargu

nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  Prawa  zamówień publicznych  (tekst jednolity

Dz.U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759).

I.   Zamawiający  GMINA  LELIS

ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

tel. (29) 761-19-87,  fax. (29) 761-19-80,  E-mail: wojt@lelis.ug.gov.pl

Regon 550668189    NIP 758-21-23-571

II. Przedmiotem  zamówienia  jest sporządzenie  projektu  budowlanego kanalizacji

sanitarnej ciśnieniowej.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- zamawiający planuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nasiadki, Szafarczyska, 2 kol. wsi Lelis, 1 kol. wsi Durlasy gm. Lelis.                                                                                  Kanalizację sanitarną należy zaprojektować w systemie ciśnieniowym:  rurociągi ciśnieniowe z rur PE100, szereg SDR-17,klasa ciśnień PN10(1,0Mpa), urządzenia zbiornikowo-tłoczne (UZT) w skład których wchodzi zbiornik wyrównawczy z PE Ø 800 mm w postaci studzienki kanalizacyjnej, pompa wyporowa rozdrabniająca z osprzętem  technologicznym i automatyką sterowania, orurowanie wewnętrzne zbiornika z PE. Odprowadzenie ścieków z projektowanej kanalizacji nastąpi do oczyszczalni ścieków w Lelisie.

2)   przewidywany zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej  -   14500 mb

- rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)   -

szt. 135/2700 mb

3)   zamawiający posiada mapy do celów projektowych.

IV.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w

art. 67 ust. 1  pkt 6  ustawy  -  Prawo zamówień publicznych.

V.   Pożądany termin realizacji zamówienia   -   15.03.2011 r.

VI.  Wspólny  słownik  zamówień (CPV)  71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie

projektowania

VII.Warunki  udziału  w  postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia-opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż sporządzili w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jednej usługi projektowej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. projektu budowlanego polegającego na zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości rurociągów tłocznych –min. 7000 mb i 60 szt. przydomowych przepompowni (UZT).

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku musi być wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, podstawowe dane charakteryzujące projektowaną kanalizację sanitarną(w tym średnice i długości rurociągów tłocznych oraz ilość zaprojektowanych przydomowych przepompowni (UZT), kopię protokółu z przekazania Zamawiającemu kompletnego i uzgodnionego projektu budowlanego,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności sanitarnej z zakresu sieci sanitarnych i projektanta w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert.                           Wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  przedstawione  w  formie     oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę.

- Wykaz  wymaganych  dokumentów.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub

poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- dowód wniesienia wadium,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  składania  ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- formularz ofertowy zał. Nr 1

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy i zawierać wymaganą przez Ustawę Prawo zamówień publicznych ilości załączników i świadczeń oraz dokumentów wymaganych wg SIWZ,

- w przypadku wystąpienia oczywistych pomyłek w tekście oferty dotyczących np: działań arytmetycznych, zamawiający dokona poprawki,

- każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu,

- oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że zapytanie skierowane zostanie nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź przesłana zostanie wszystkim uczestnikom bez wskazania źródła zapytania,

- koszty przygotowania i założenia oferty ponosi oferent.

- oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,

Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta i dodatkowo wewnętrzna i zewnętrzna koperta oznaczona „zmiana” lub „wycofane”.

j)  oferty, które nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zostaną odrzucone,

k) oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich

otwierania. Przedłużenie terminu składania ofert może nastąpić w celu

uzgodnienia przez oferentów wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na pisemny wniosek oferenta, ale tylko

przed upływem terminu składania ofert,

l)  komplet materiałów przetargowych - specyfikacja istotnych warunków

zamówienia wraz z załącznikami - zostanie udostępniona oferentom na

stronie  internetowej zamawiającego pod  adresem:

http://lelis.samorządy.pl  /zakładka przetargi/ lub bezpośrednio w

siedzibie zamawiającego pokój Nr 6,

m) ofertę należy włożyć do dwóch nieprzezroczystych kopert:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na

następujący adres: Gmina  Lelis, ul. Szkolna 37,  07-402 Lelis pow.

ostrołęcki woj. mazowieckie i posiadać oznaczenie:

„Sporządzenie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej w miejscowościach: Nasiadki, Szafarczyska, 2 kol. wsi

Lelis, 1 kol. wsi Durlasy gm. Lelis”

- koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy,

n)   postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania preferencji

krajowych,

o)  zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  w  postaci

elektronicznej,

p)  w niniejszym postępowaniu zamawiający nie będzie żądał wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X.  Kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  będzie  cena

ryczałtowa

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące

kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

Cena oferty brutto       - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

- do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wór:

najniższa cena oferty brutto

C= --------------------------------------------- x 100 pkt. x waga kryterium

cena  brutto oferty badanej

- przyjmuje się, że 100%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w

kryterium cena.

- punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu)

członków komisji podlegają sumowaniu.

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która  uzyskała

najwyższą liczbę punktów.

- obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Wadium przetargowe.

Wadium w wysokości   1500 zł  (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)  należy wpłacić na konto:  BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 „sumy depozytowe”

●   Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

●  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,

którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

●  Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona

bez rozpatrywania.

●   Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.

XII.  Składanie i otwarcie ofert.

- oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 w terminie do  08.12.2010 r. włącznie do godz. 945

- otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w dniu 08.12.2010 r.    o godz. 1000

- termin związania oferty upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

- pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest Pan Roman Listwon - insp. ds. inwestycji tel. (29) 761-19-87  w godzinach  od 800 do 1400 pokój nr 6.

- wszyscy wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwę i adres wykonawcy oraz proponowaną w ofercie cenę a ponadto termin wykonania zamówienia.

XIII.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub SIWZ a szczególnie nie wniósł wadium,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie  zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,

jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XV.  Zawarcie umowy.

W terminie po 10 dniu od dnia przekazania zawiadomienia o  wyborze

oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

zamawiający  zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta została

wybrana.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia

publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI

ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XVII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Zatwierdził:       Wójt Gminy Lelis

mgr inż. Stanisław Subda

Sporządził: Roman Listwon

Lelis, 2010.11.26

Załączniki do specyfikacji:

● formularz ofertowy