|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| NAZWA INWESTYCJI | : | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM POMIĘDZY DROGĄ POWIATOWĄ NR 2539W OSTROŁĘKA - ŁĘG - KURPIEWSKIE - SZKWA A DROGĄ POWIATOWĄ NR 2541W ŁĘG STAROŚCIŃSKI - GÓRY - KURPIEWSKIE |
| ADRES INWESTYCJI | : | od msc. Łęg Przedmiejski do msc. Łęg Starościński w km 0+000,00 - 5+982,00 |
| INWESTOR | : | Gmina Lelis |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołecki, woj. mazowieckie |
| BRANŻA | : | DROGOWA |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : |  |
| DATA OPRACOWANIA | : |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| Słownie: |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa ciągu dróg gminnych relacji : Łęg Przedmiejski - Łęg Starościński |
| 1 |  | Roboty pomiarowe, przygotowawcze |
| 1 d.1 | SST-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. odcinek w km 0+000,00 do 5+982,00 = 5982,00 mb Przedmiar: 5,982 km | km | 5.982 |  |  |
| 2 d.1 | SST - 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 - 15 cm koparkami z załadunkiem na środki transportowe i odwozem. Pozycja obejmuje koszty usunięcia humusu - ziemi urodzajnej na szerokości proj. poszerzeń, proj. ciągu pieszo-rowerowego, proj. poboczy, proj. zatok autobusowych i ramp dla pieszych oraz na szerokości zjazdów bitumicznych i żwirowych, a także w miejscach proj. rowów drogowych i poszerzanego korpusu drogi. Przedmiar: 31 225 m2 | m2 | 31225 |  |  |
| 3 d.1 | SST-01.03.05 | Przebudowa podziemnych linii wodociągowych. Pozycja obejmuje koszty regulacji wysokościowej skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych w jezdni, ścieżce pieszo-rowerowej, chodnikach i wjazdach bramowych, tj. w pasie projektowanych robót przebudowy drogi. Przedmiar: 18 szt | szt | 18 |  |  |
| 4 d.1 | SST-01.03.06 | Regulacja wysokościowa ist. zasuw gazowych. Pozycja obejmuje koszty wykonania regulacji wysokościowej elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu - zasuw gazowych zlokalizowanych w pasie projektowanych robót przygotowawczych i nawierzchniowych. Przedmiar: 1 sztuka | szt | 1 |  |  |
| 5 d.1 | SST-01.03.04 | Usuniecie kolizji na odcinku w km 0+000,00-1+000,00 po stronie lewej z kablem telefonicznym i przyłączami abonenckimi do budynków po stronie lewej i prawej oraz ze słupkami rewizyjnymi tpsa. Pozycja obejmuje koszty wykonania przełożenia istn. kabla telefonicznego z projektowanej naw. bitumicznej jezdni i ścieżki rowerowej w pobocze żwirowe drogi. Przedmiar: na długości - 1000 mb | m | 1000 |  |  |
| Razem dział: Roboty pomiarowe, przygotowawcze |  |
| 2 |  | Przepusty pod koroną drogi |
| 6 d.2 | SST - 03.01.01. | Przepusty jednootworowe o srednicy 80 cm. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu o śr. 80cm w km 3+013,80 o długości - 14,50 m, rozebranie istniejacych ścianek czołowych betonowych z fundanentem - 2 szt x 2,75m3 = 5,50 m3 wraz z odwozem gruzu rozbiórkowego na odległość do 5 km oraz odtworzenie konstrukcji jezdni. Pozycja obejmuje także budowę nowego przepustu z rur PEHD o śr. 100 cm odługości L = 10 m ze ściankami czołowymi betonowymi z fundamentem dł. 5,0 m na wlocie i wylocie przepustu - 2 szt x 3,35 m3 = 6,70 m3 objętości betonu w ściankach. Przedmiar: 1 szt | szt | 1 |  |  |
| 7 d.2 | SST - 03.01.01. | Przepusty jednootworowe o srednicy 80 cm. Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu o śr. 80cm w km 5+355,00 o długości - 9 m, rozebranie istniejacych ścianek czołowych betonowych z fundanentem - 2 szt x 2,75m3 = 5,50 m3 wraz z odwozem gruzu rozbiórkowego na odległość do 5 km oraz odtworzenie konstrukcji jezdni. Pozycja obejmuje także budowę nowego przepustu z rur PEHD o śr. 100 cm odługości L = 8,50 m ze ściankami czołowymi betonowymi z fundamentem dł. 5,0 m na wlocie i wylocie przepustu - 2 szt x 3,35 m3 = 6,70 m3 objętośc betonu w ściankach. Przedmiar: 1 szt | szt | 1 |  |  |
| Razem dział: Przepusty pod koroną drogi |  |
| 3 |  | Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża |
| 8 d.3 | SST - 08.01 01 | Krawężniki betonowe. Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem oporu betonowego i ław betonowych (beton B15) na podsypce cementowo - piaskowej. Krawężniki na zatokach autobusowych oraz na włączeniu do drogi powiatowej Nr 2539W. Przedmiar: 325 mb | m | 325 |  |  |
| 9 d.3 | SST - 08.03.01 | Obrzeża betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej B 10. Obrzeża na zatokach autobusowych jako obramowanie proj. chodników na rampach dla pieszych. Przedmiar: 125 mb | m | 125 |  |  |
| Razem dział: Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża |  |
| 4 |  | Nawierzchnie chodników (rampy dla pieszych przy zatokach autobusowych) |
| 10 d.4 | SST-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię chodnika z kostki betonowej. Pozycja obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem i wyprofilowaniem. Przedmiar: 135 m2 | m2 | 135 |  |  |
| 11 d.4 | SST-05.03.23a | Nawierzchnie chodników z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania kostki bet. Kostka betonowa typu " cegiełka" kolorowa: czerwona. Przedmiar: 135 m2 | m2 | 135 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnie chodników (rampy dla pieszych przy zatokach autobusowych) |  |
| 5 |  | Nawierzchnie wjazdów bramowych, zjazdów z kruszyw |
| 12 d.5 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych zjazdów, wjazdów bramowych z kruszyw. Przedmiar: 2 385 m2 | m2 | 2385 |  |  |
| 13 d.5 | SST-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdów bramowych z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm o gr.warstwy 10 -15 cm. Pozycja obejmuje koszty dowiezienia, wbudowania materiałów - mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Przedmiar: 2 385 m2 | m2 | 2385 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnie wjazdów bramowych, zjazdów z kruszyw |  |
| 6 |  | Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych |
| 14 d.6 | SST - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyładowczymi. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni zatok przystankowych, głębokośc koryta - 20 cm. Pozycja obejmuje koszty robót ziemnych, tj. wykopów lub dostarczenia gruntu na uformowanie korpusu nasypu pod zatoki przystankowe. Przedmiar: 467 m2 x 0,20 m = 93,40 m3 | m3 | 93.40 |  |  |
| 15 d.6 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych zatok przystankowych. Przedmiar: 467 m2 | m2 | 467 |  |  |
| 16 d.6 | SST-04.04.02 | Warstwa podbudowy na zatokach autobusowych z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie gr.20 cm, wg PN-S-06102 (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z betonu asfaltowego na zatokach przystankowych.Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 467 m2 | m2 | 467 |  |  |
| 17 d.6 | SST-05.03.05, SST-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąco - profilująca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11W) wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej warstwy podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową. Przedmiar: 467 m2 | m2 | 467 |  |  |
| 18 d.6 | SST-05.03.05, SST-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, asfalt D50/70, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11S), na zatokach przystankowych i postojowych wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążąco-profilującej emulsją asfaltową. Przedmiar: 467 m2 | m2 | 467 |  |  |
| Razem dział: Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych |  |
| 7 |  | Poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni |
| 19 d.7 | SST - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyładowczymi. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta na poszerzeniach pod projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni na odcinku istn. naw. bitumicznej, głębokośc koryta - 20 cm. odcinek 0+004,50 - 0+030,00 = 25,50 m x 2,50 m = 63,75 m2 x 0,20 m = 12,75 m3 odcinek 0+030,00 - 1+025,00 = 995,0 m x 1,50 m = 1492,50 m2 x 0,20 m = 298,50 m3 odcinek 1+025,00 - 5+493,50 = 4468,50 m x 1,50 m = 6702,75 m2 x 0,20 m = 1340,55 m3 odcinek 5+493,50- 5+982,00 = 488,50 m x 1,00 m = 488,50 m2 x 0,20 m = 97,70 m3 + poszerzenia na łukach = 137 m3 RAZEM: 1886,50 m3 | m3 | 1886.50 |  |  |
| 20 d.7 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia jezdni drogi. Przedmiar: 63,75m2 + 1492,50 m2 + 6702,75 m2 + 488,50 m2 + poszerzenia na łukach 685 m2 = 9432,50 m2 | m2 | 9432.5 |  |  |
| 21 d.7 | SST-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię z betonu asfaltowego na poszerzeniach istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 63,75m2 + 1492,50 m2 + 6702,75 m2 + 488,50 m2 + poszerzenia na łukach 685 m2 = 9432,50 m2 | m2 | 9432.50 |  |  |
| Razem dział: Poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni |  |
| 8 |  | Ciąg pieszo-rowerowy |
| 22 d.8 | SST - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyładowczymi. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, głębokośc koryta - 15 cm. Przedmiar:1025 m x 2,20 m x 0,15 m = 338,25 m3 | m3 | 338.25 |  |  |
| 23 d.8 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Przedmiar: 1025 m x 2,20 m = 2255 m2 | m2 | 2255 |  |  |
| 24 d.8 | SST-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 1025 m x 2,20 m = 2255 m2 | m2 | 2255 |  |  |
| 25 d.8 | SST-05.03.05, SST-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąco - profilująca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11W) wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową. Przedmiar: 2105 m2 | m2 | 2105 |  |  |
| 26 d.8 | SST-05.03.05, SST-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, asfalt D50/70, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11S). Przedmiar: 1025 m x 2,00 m = 2050 m2 | m2 | 2050 |  |  |
| Razem dział: Ciąg pieszo-rowerowy |  |
| 9 |  | Nawierzchnie bitumiczne jezdni głównej |
| 27 d.9 | SST-05.03.05, SST-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa profilująca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy profilującej o uziarnieniu 0/12,80 mm wg PN-S-96025 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejących warstw bitumicznych emulsją asfaltową na odcinku w km 0+000,00 - 1+025,00. Warstwa średniej grubości 3,5 cm. Przedmiar: 1025 m x 3,15 m = 3 230 m2 | m2 | 3230 |  |  |
| 28 d.9 | SST-05.03.05, SST-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąco - profilująca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11W) wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej warstw bitumicznych emulsją asfaltową. Przedmiar: 5982 m x 5,10 m = 30508,20 m2 + poszerzenia na łukach 511,80 m2 = 31 020 m2 | m2 | 31020 |  |  |
| 29 d.9 | SST-05.03.05, SST-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, asfalt D50/70, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11S). Przedmiar: 5982 m x 5,00 m = 29910 m2 + poszerzenia na łukach 495 m2 = 30 405 m2 | m2 | 30405 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnie bitumiczne jezdni głównej |  |
| 10 |  | Zjazdy bitumiczne |
| 30 d.10 | SST - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyładowczymi. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni zjazdów bitumicznych na drogi boczne, głębokośc koryta - 20 cm. Przedmiar: 740 m2 x 0,20 m = 148 m3 | m3 | 148 |  |  |
| 31 d.10 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów bitumicznych. Przedmiar: 740 m2 | m2 | 740 |  |  |
| 32 d.10 | SST-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię zjazdów bitumicznych. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 740 m2 | m2 | 740 |  |  |
| 33 d.10 | SST-05.03.05, SST-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąco - profilująca na zjazdach). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11W) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy. Przedmiar: 685 m2 | m2 | 685 |  |  |
| 34 d.10 | SST-05.03.05, SST-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna na zjazdach). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/12,80 mm, asfalt D50/70, wg. PN-S-96025,(wg. PN-EN AC 11S). Przedmiar: 665 m2 | m2 | 665 |  |  |
| Razem dział: Zjazdy bitumiczne |  |
| 11 |  | Roboty ziemne |
| 35 d.11 | SST-02.01.01, SST-06.04.01 | Roboty ziemne: wykopy z załadunkiem i odwozem na odl. do 5 km ze złożeniem na odkład do ponownego wbudowania. Pozycja obejmuje koszty wykonania rowów otwartych trapezowych lub płytkich trójkątnych odcinkowo z lewej i z prawej strony wzdłuż całej trasy. Przedmiar: długość rowów 1570 m x średnie pole powierzchni 1,00 m2 = 1570 m3 | m3 | 1570 |  |  |
| 36 d.11 | SST-02.01.01, SST-06.04.01 | Wykonanie odtworzenia istniejących rowów drogowych lub wykonanie nowych rowów otwartych. Pozycja obejmuje koszty usunięcia warstwy humusu na skarpach i przeciwskarpach rowów z pogłębieniem dna istniejących rowów wzdłuż drogi. Przedmiar: 4980 m | mb | 4980 |  |  |
| 37 d.11 | SST- 02.00.01 i SST-02.03.01 | Roboty ziemne: formowanie korpusu drogi z gruntu przepuszczalnego z dokopu lub pozyskanego z wykopów rowów wraz z zagęszczeniem. Pozycja obejmuje wykonanie poszerzenia korpusu drogi (wykonanie nasypów) w celu uzyskania projektowanej szerokości korony drogi oraz zasypanie i zagęszczenie istniejących rowów na odcinkach projektowanych zjazdów. Przedmiar: 1415 m x 1,50 m2 = 2122,50 m3 | m3 | 2122.50 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |
| 12 |  | Roboty wykończeniowe i uzupełniające |
| 38 d.12 | SST-06.03.01 | Ścinianie, uzupełnieni, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczanie . Grubość warstwy - 10 cm. Przedmiar: (5982 m x średnia szerokość 1,00 m) x 2 = 11964 m2 + pobocza na zjazdach 362 m2 = 12326 m2 | m2 | 12326 |  |  |
| 39 d.12 | kalkulacja indywidualna | Malowanie barierek mostowych. Pozycja obejmuje oczyszczenie i pomalowanie barierek na moście farbą podkładową (1 warstwa) i antykorozyjną (2 warstwa). Przedmiar: 12,50 mb x 2 = 25 mb | m | 25 |  |  |
| 40 d.12 | SST-07.06.02 | Wygrodzenie barierkami typu olsztynskiego. Pozycja obejmuje zakupienie, przywiezienie oraz ustawienie barierek ochronnych dla ruchu pieszego ( barierki typ olsztynski, słupki co 2 m) Ustawienie na krawedzi pobocza na długosci scianki czołowej projektowanych przepustów (lokalizacja wg rys. nr 2 - Proj. zagospodarowanie terenu). Przedmiar: 4 x 6 m = 24 m | m | 24 |  |  |
| 41 d.12 | SST- 07.05.01 | Bariery energochłonne typu SP - 05. Pozycja obejmuje ustawienie stalowych barier energochłonnych wzdłuż krawedzi korony drogi na dojazdach do mostu. Rozstaw słupkow w odległosci co 2,00 m. Lokalizacja według planu zagospodarowania. Przedmiar: 76 m + 76 m + 68 m +68 m = 288 m | m | 288 |  |  |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe i uzupełniające |  |
| 13 |  | Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie |
| 42 d.13 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - Słupki betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Przedmiar: 78 szt | szt | 78 |  |  |
| 43 d.13 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Tablice znaków o wielkosci - sredniej z folja odblaskowa min. II generacji. Przedmiar: 95 szt | szt | 95 |  |  |
| 44 d.13 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o pow. poniżej 0,3 m2 (tabliczki do znaków). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego. Folia odblaskowa - II generacji. Przedmiar: 23 szt | szt | 23 |  |  |
| 45 d.13 | SST-07.02.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Pozycja obejmuje zakupienie, transport oraz ustawienie słupków prowadzacych U-1a. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego drogi. Pzedmiar: 22 szt. | szt | 22 |  |  |
| 46 d.13 | SST-07.02.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Pozycja obejmuje zakupienie, transport oraz przykręcenie do barier ochronnych SP-05 odblasków U-1c. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego drogi. Pzedmiar: 24 szt. | szt | 24 |  |  |
| 47 d.13 | SST-07.01.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Pozycja obejmuje zakupienie, transport oraz przytwierdzenie do nawierzchni bitumicznej elementów odblaskowych - "kocich oczek" kl. H1, HD1 wg Dz. U. Nr. 220. Pzedmiar: 168 szt. | szt | 168 |  |  |
| 48 d.13 | SST-07.01.01 | Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz linie wzdłuż proj. ciągu pieszo-rowerowego. Pozycja obejmuje koszty wykonania malowania oznakowania poziomego. Według projektu oznakowania poziomego. Przedmiar: linie P-10 = 60 m2+ linie P-12 10 m2 + linie P-7a i 7d 130 m2 Razem: 200 m2 | m2 | 200 |  |  |
| Razem dział: Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu |  |

Łęg-KOSZT_do_PB.KST

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe, przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepusty pod koroną drogi |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża |  |  |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnie chodników (rampy dla pieszych przy zatokach autobusowych) |  |  |  |  |  |
| 5 | Nawierzchnie wjazdów bramowych, zjazdów z kruszyw |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych |  |  |  |  |  |
| 7 | Poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni |  |  |  |  |  |
| 8 | Ciąg pieszo-rowerowy |  |  |  |  |  |
| 9 | Nawierzchnie bitumiczne jezdni głównej |  |  |  |  |  |
| 10 | Zjazdy bitumiczne |  |  |  |  |  |
| 11 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 12 | Roboty wykończeniowe i uzupełniające |  |  |  |  |  |
| 13 | Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |

Słownie:

Łęg-KOSZT_do_PB.KST

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 - 5 | Roboty pomiarowe, przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 - 7 | Przepusty pod koroną drogi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 - 9 | Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 - 11 | Nawierzchnie chodników (rampy dla pieszych przy zatokach autobusowych) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 - 13 | Nawierzchnie wjazdów bramowych, zjazdów z kruszyw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 14 - 18 | Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 19 - 21 | Poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22 - 26 | Ciąg pieszo-rowerowy |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 27 - 29 | Nawierzchnie bitumiczne jezdni głównej |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 - 34 | Zjazdy bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 35 - 37 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 38 - 41 | Roboty wykończeniowe i uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 42 - 48 | Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |

Słownie: