SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla  zamówienia  prowadzonego w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dotycząca  modernizacji  i  rozbudowy  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami  Prawa  zamówień  publicznych (tekst  jednolity: Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z 14.09.2006 r. + nowelizacja  z  dnia  13 marca  2007 r.)  oraz  zgodnie  z  zapisami  niniejszej  SIWZ.

- Zamawiający:

Gmina Lelis

ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

tel. (029) 761-19-87,  fax. (029) 761-19-80,  E-mail: wojt@lelis.ug.gov.pl

Regon 000544409

- Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja  i  rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie”

polega  na  wymianie 34 szt. istniejących  pomp  Presskan-1.1/4-NP-16-5-01  (w tym: 3 pompy 230V) w  obudowie  stalowej  wraz  z  istniejącą  instalacją  technologiczną  wykonaną  z  rur  i  kształtek  stalowych  czarnych  na  nowoczesną  pompę  wrzecionową, wyporową  do  ścieków (5/4” KADOR)  w  korpusie  ze  stali  nierdzewnej  z  kompletną  instalacją  technologiczną  wykonaną  z  materiałów – polipropylen PP  z  zachowaniem  istniejącego  betonowego  zbiornika  UZT.

W  5-u  przepompowniach należy wymienić tylko instalację technologiczną, ponieważ wcześniej zamontowano fabrycznie nowe pompy.

Wraz  z  nową  pompą  wymianie  podlega  istniejąca  instalacja  zasilająco-sterownicza (dostarczana  z  pompą)  łącznie  ze  skrzynką  sterowniczą, którą  należy  zainstalować  na  zewnętrznej  ścianie  budynku  od  strony  UZT,  łącznie  39 kpl.

Rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  składa  się  z  następujących  elementów:

- przyłączy  ciśnieniowych (odcinka  rurociągu  od  UZT  do  rurociągu

ulicznego  k.s.)  z  rur  PE40 i 50 mm  dł. 189 mb,

- urządzeń  zbiornikowo-tłocznych (UZT)  szt. 4  składających  się  ze

zbiornika  wyrównawczego  PE Ø 800 mm  w  postaci  studzienki

kanalizacyjnej, w  której  należy  zamontować  pompę  rozdrabniającą

z  osprzętem.

Wspólny  słownik  zamówień (CPV)  45232410-9  oraz  45310000-3

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy  -  Prawo zamówień publicznych.

Pożądany termin realizacji zamówienia     -   6  tygodni, licząc od daty

podpisania umowy.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- oferty powinny być przygotowane w formie pisemnej w języku polskim,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy i zawierać wymaganą przez Ustawę Prawo zamówień publicznych ilości załączników i świadczeń oraz dokumentów wymaganych wg SIWZ,

- w przypadku wystąpienia oczywistych pomyłek w tekście oferty dotyczących np: działań arytmetycznych, zamawiający dokona poprawki,

- każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu,

- oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że zapytanie skierowane zostanie nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź przesłana zostanie wszystkim uczestnikom bez wskazania źródła zapytania.

- koszty przygotowania i założenia oferty ponosi oferent.

- oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta i dodatkowo wewnętrzna i zewnętrzna koperta oznaczona „zmiana” lub „wycofane”.

10) oferty, które nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zostaną odrzucone.

11) oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich

otwierania. Przedłużenie terminu składania ofert może nastąpić w celu

uzgodnienia przez oferentów wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na pisemny wniosek oferenta, ale tylko

przed upływem terminu składania ofert.

12) komplet materiałów przetargowych - specyfikacja istotnych warunków

zamówienia wraz z załącznikami - zostanie udostępniona oferentom na

stronie  internetowej Urzędu Gminy Lelis lub na pisemny wniosek,

złożony osobiście lub korespondencyjnie (fax.)

13) ofertę należy włożyć do dwóch nieprzezroczystych kopert:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na następujący adres:

Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pow. ostrołęcki woj. mazowieckie i posiadać oznaczenia:

„Modernizacja  i  rozbudowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Lelisie”

- koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres oferenta,

14) postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania preferencji

krajowych,

15) zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  składanie  ofert  w  postaci

elektronicznej.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- dowód złożenia wadium,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  składania  ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- formularz ofertowy zał. nr 1

- Kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  będzie  cena  ryczałtowa  -  100%

Oferta  najtańsza  spośród  ofert  nieodrzuconych  otrzyma  100 punktów.

Pozostałe  proporcjonalnie  mniej, według  formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa  cena  spośród  ofert  nieodrzuconych,

Cof.b – cena  oferty  badanej  nieodrzuconej,

100 -  wskaźnik  stały,

100% - procentowe  znaczenie  kryterium  ceny.

- Wadium przetargowe.

Wadium w wysokości   5000 zł słownie: pięć tysięcy złotych należy wpłacić na konto:  BS Ostrołęka nr 05 8922 0009 0000 0619 2000 0010 „sumy depozytowe”

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.

- Składanie i otwarcie ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 w terminie 31.07.2007r. włącznie do godz. 9:30 .

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w dniu 31.07.2005r. o godz. 10:00 .

- Termin związania oferty upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest Pan Roman Listwon - insp. ds. inwestycji tel. (029) 761-19-87  w godzinach  od 8:00 do 14:00 pokój nr 6.

- Wszyscy oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwę i adres oferenta oraz proponowaną w ofercie cenę a ponadto termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub SIWZ a szczególnie nie wniósł wadium,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie  zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zawarcie umowy.

- W terminie po siódmym dniu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający  zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

- Zamawiający żądać będzie od oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie przekraczało 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.

- Umowa musi zawierać numer i datę zawarcia.

- Umowa zawarta zostanie pomiędzy zamawiającym, reprezentowanym w osobach………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. a wykonawcą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez…………………………………………………….

- Zakres wykonanych prac wg wykazu określonego w SIWZ.

- Termin realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie zgodne ze SIWZ oraz ofertą wybraną w drodze przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Sposób wykonania zamówienia oraz przedłożenie zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru tj. dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Określenie ze strony Zamawiającego osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

- Określenie ze strony Wykonawcy odpowiedniej osoby na realizację robót.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie całości zamówienia nastąpi w formie ryczałtu, po odbiorze końcowym robót.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy - określona w umowie.

- Warunki gwarancji i rękojmi –  wykonawca udziela zamawiającemu 36-

miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc

od dnia odbioru końcowego.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu   cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia, Wykonawca może zwrócić się do  właściwego Sądu Gospodarczego.

- Kary umowne w przypadku nieuzasadnionej zwłoki winny wynosić 0,19% wartości umownej opóźnionych prac za każdy dzień zwłoki.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania Uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kara za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron bez uzasadnienia wynosi 10% wartości umownej prac.

- Umowa sporządzone jest w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

- Protesty.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiającego nie może zawrzeć umowy.

- Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Od oddalenia lub odrzucania protestu  nie przysługuje  odwołanie.

(zamówienie  poniżej 211 tys. euro)

Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

W ó j t   G m i n y

Lelis,  09.07.2007r.

mgr inż. Stanisław  Subda

Załącznik nr 1

Nazwa i pieczęć oferenta

FORMULARZ    OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania  „Modernizacji  i  rozbudowy  kanalizacji  sanitarnej  w Lelisie”

1. Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia:

za cenę ryczałtową:

- w kwocie brutto złotych:…………………………………………………………. słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        - w kwocie netto złotych:……………………………………………………….. słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          -  podatek VAT w wysokości  7 % tj. w kwocie: ………………………. złotych słownie: ………………………………………………………………....  ……………………………………………………………………………………

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej i technicznej, jak również w innych warunkach przedstawionych w SIWZ.

3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  6 tygodni

od daty podpisania umowy.

4. Na roboty objęte przetargiem udzielamy gwarancji i rękojmi na okres

36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

5. Wadium w wysokości   5000 zł  zostało wniesione w dniu …………………... w formie …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………........

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% ceny netto przedstawionej w ofercie  z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: …………………… zł, słownie: ……………………………... ……………………………………………………………………………………. w formie ………………………………………………………………………….

Oświadczenia oferenta

1. Wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w SIWZ.

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej SIWZ.

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIZW. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego.

8. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji „Projektu” w określonym czasie.

9. Niniejszym oświadczamy, że obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonane roboty.

10. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy.

Oferta została złożona na …… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr …….. .

- załącznikami do niniejszej oferty są:

a)………………………………………………………………………………

b)……………………………………………………………………………...

c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………